|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ к Акту готовности ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 1»к 2019/20 учебному году, утвержденному приказом № 121-од от 05.07.2019 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Характеристика образовательной организации** |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица  | указать реквизиты | Устав ОО утвержден Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области № 594-д от 03.12.2015 |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | На правах оперативного управления, имеются свидетельства о государственной регистрации права | Выписки из единого государственного реестра на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав от 21.07.2016  |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)  | указать реквизиты | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок от 07.09.2017 |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);
	2. соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;
	3. виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;
	4. дата и № свидетельства об аккредитации
 | 1) Лицензия № 18208, выданная 02.02.2016 Министерством общего и профессионального образования Свердловской области бессрочно, имеется Приложение: начальное общее образование, основное общее образование.Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу2) Виды образовательной деятельности: реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для умственно отсталых детей, реализация дополнительных общеобразовательных программ, организация питания, медицинского и психолого-педагогического сопровождения обучающихся.3) Свидетельства об аккредитации нет |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);2) отсутствуют | 1) Программы специальной (коррекционной) школы: адаптированная основная общеобразовательная программа для умственно-отсталых детей |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):когда и кем утверждены;на какой срок; 2) отсутствуют | 1) Программа развития образовательной организации на 2015 – 2020 гг. утверждена 15.04.2016, приказ № 61-од. |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на \_2019/2020\_учебный год | 1) наличие;2) когда и кем утвержден | 1) План работы образовательной организации на 2019/20 учебный год 01.07.2019, приказ № 120-од |
|  | Количество объектов (территорий) образовательной организации | * 1. всего (единиц);
	2. в том числе с массовым пребыванием людей (единиц);
	3. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)
 | 1) 22) 23) нет |
|  | Условия работы образовательной организации  | * 1. в одну или в две смены (указать);
	2. в первую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них;* 1. во вторую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них | 1) одна смена2) 24 класса, 244 обучающихся |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации  | * 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек);
	2. количество классов по комплектованию;
	3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);
	4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);
	5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)
 | 1) 2702) 243) 2444) нет5) нет |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;2) по факту: администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;3) наличие вакансий (указать) | 4 чел.35 чел. 5 чел.НетНет 3 чел.41 чел. 4 чел.35 чел. 5 чел.НетНет 3 чел.41 чел.Нет |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | * 1. наличие (перечислить);
	2. кем и когда согласованы и утверждены;
	3. на какой срок
 |  |
| **Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем:1) канализации; 2) отопления;3) водоснабжения | Акты технического контроля № 7 от 25.06.2019№ 6 от 25.06.2019№ 3 от 25.06.2019  | 1) Система канализации готова2) Система отопления готова, проведена гидропневматическая промывка и гидравлические испытания системы отопления совместно с представителем ЗАО «межотраслевой концерн «Уралметпром» с подписанием акта готовности 27.06.20193)Система водоснабжения готова |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с СанПин в полном объеме |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Обеспеченность учебниками – 100% |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Оснащение учебных мастерских в соответствии с требованиями. Произведен косметический ремонт. |
| **Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Спортивные залы готовы.Произведен частичный косметический ремонт. |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования  | указать реквизиты сертификатов соответствия | Наличие спортивного инвентаря – 100%Изношенность оборудования, инвентаря – 30% (необходимо обновить спортивные маты, лыжи, мячи, ракетки)Акт от 25.06.2019, № 12, Татищева, 78Акт от 25.06.2019, № 12, Готвальда, 19а |
|  | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки  |  | Спортивные площадки имеются, готовы.Требуется обновление оборудования на спортивных площадках. |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт от 25.06.2019, № 13, Татищева, 78Акт от 25.06.2019, № 13, Готвальда, 19а |
| **Пожарная безопасность образовательной организации** |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | предписание/акт (указать реквизиты)1) количество неустраненных нарушений;2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);4) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет. |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственного в организации;3) обучение сотрудников ППБ;4) обучение обучающихся ППБ;5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 2) В.Н.Землянова, зам дир. по АХР; Н.С.Фролова, инженер по ОТ3)проведено обучение сотрудников ОУ правилам ПБ 05.06.2019 инспектором Госпожнадзора 4) обучение обучающихся ППБ ведётся в рамках курса КБЖ классными руководителями ;5) эвакуационные учения с обучающимися проводятся 1 раз в четверть во взаимодействии с Госпожнадзором |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;2) наличие журнала учета средств;3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена  | 1)достаточно, в 2019 г. приобретено 15 новых огнетушителей; 2) имеется журнал учета огнетушителей; 3) проверка средств на срок годности проводится, при необходимости – их замена  |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты);2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты);3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:наименование программно-аппаратного комплекса;договор на обслуживание (указать реквизиты);5) наличие ответственного лица;6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты) | 1)АПС и система оповещения имеются, в исправном состоянии   3) договор на техническое обслуживание установок № 39/1-ПС/2019 с ООО ПКФ «Партнер-Маркет» 4) договор на мониторинг и техническое обслуживание Объектовой станции РСПИ «Стрелец-Мониторинг» № 754-19 ТМО от 09.01.2019 с ООО «Актай-Мониторинг» в обоих зданиях ОУ 5) В.Н.Землянова, зам дир. по АХР;6) Нет |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | Проверка и измерения электроустановок проведены ООО «Группой компании «Метасеть» 03.05.2019 | Рекомендации будут выполнены в течение учебного года |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;2) наружное | Готово, акт от 25.06.2019, № 1.1, Татищева, 78Готово, акт от25.06.2019, № 1.1 Готвальда, 19а |
|  | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты) | Пожарная декларация согласована: № 65 401 360 ТО- 001327 от 16.04.2019 – здание по Татищева,78№ 65 401 360 – ТО - 001328 от 16.04.2019 - здание по Готвальда,19а |
| **Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | предписание/акт (указать реквизиты)1) количество выданных предписаний по устранению нарушений;2) количество устраненных нарушений;3) количество неустраненных нарушений;4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 1 сентября;5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);6) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации  | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственного в организации;3) обучение сотрудников | Землянова В.Н. – зам.директора по АХР обучалась в ООО «Региональное агентство по подготовке руководящих кадров бизнес-образования» |
|  | Организация питания обучающихся  | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания:за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);6) паспортизация пищеблока | 1) в здании по ул. Татищева, 78 – буфет-раздатка,в здании по ул. Готвальда, 19а – обеденный зал МАОУ Лицей № 12.2 )буфет-раздатка оснащена в соответствии с требованиями3) акт технического контроля от ООО «Сервис Комбинат Торгтехника» согласно договора № 11121 от 09.01.2019 на техническое обслуживание торговой техники4) 2 договора на оказание услуги по питанию: ИП Миронова Т.В..; ООО « В Аппетит» 5) 216 чел. – 100% (за исключением обучающихся на дому) 6)паспортизация пищеблока не проводится, т.к. собственной столовой ОУ не имеет  |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Для бактерицидного обеззараживания воздуха в зданиях ОУ установлены облучатели-рециркуляторы «Дезар-3» - 9 шт., в том числе передвижные – 2 шт. |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | Нет |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)  | указать реквизиты | Акт № 227/1 от 19.06.2019 здание по Готвальда, 19а,Акт № 227 от 219.06.2019 здание по Татищева, 78,  Техническое состояние вентиляционных и дымовых каналов обследованы организацией ВДПО |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);3) обеспеченность медицинским персоналом | 1)Медицинские кабинеты в обоих зданиях – имеются 2)Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-66-01-004281 от 22.09.2016 3)По штатному расписанию и в наличии 1 врач, 2 медсестры |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Забор питьевой воды на исследования по микробиологическим показателям будет произведен в августе 2019 года. |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком  |  | Медицинские осмотры сотрудников ОУ проводятся в соответствии с установленным графиком. |
| **Антитеррористическая защищенность образовательной организации** |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов  | предписание/акт проверки (указать реквизиты)1) количество неустраненных недостатков;2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;4) отчеты об устранении недостатков | Рекомендаций от правоохранительных органов нет |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации);3) назначение ответственного в организации;4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры);6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется, в исправном состоянии. 2) Выведена КТС в УВО УМВД России по г.Екатеринбургу.3) Ответственный – зам.директора по АХР Землянова В.Н.4) договор на обслуживание с КТС в ФГУП «Охрана Росгвардии» от 09.01.2019 № 6793N001085) -6) |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты);2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты) | 1. в дневное время - вахтер, предусмотрено в штатном расписании;

2) в ночное время - сторож, предусмотрено в штатном расписании; |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;2) состояние ограждения | 1) ограждение имеется;2)состояние ограждения соответствует требованиям |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации);2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в образовательной организации;5) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) система видеонаблюдения имеется, камеры установлены внутри и на зданиях; 2) всего: 13/14 (ул.Татищева,78/ул.Готвальда,19а) внутри здания: 7/9 камер, по периметру: 6/53) вывод изображения осуществляется на монитор на рабочем месте дежурного вахтёра ОУ;4) В.Н.Землянова, зам дир. по АХР;5)договора на техническое обслуживание нет |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | * 1. наименование контрольно-пропускной системы;
	2. договор на обслуживание (указать реквизиты)
 | 1) В 2-х зданиях ОУ при входе установлены металлодетекторы МТД-КА2) нет |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в образовательной организации;2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся  | 1) ответственный А.В.Филоненко, зам.директора;2) обучение сотрудников ведётся в рамках программы по ГОиЧС; 3) обучение обучающихся ведётся в рамках курса КБЖ |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие;2) исправность | 1) имеется;2) исправно |
|  | Паспорт безопасности образовательной организации | Паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);4) иных (указать) (дата) | паспорт разработан, согласован вподразделениях: 1) УМВД России по г. Екатеринбургу 29.03.2016;2) АТК в МО «г. Екатеринбург» 14.03.2016;3) УФСБ России по Свердловской области 20.04.2016; |
| **Информационная безопасность** |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты | ревизия проведена на основании приказа № 168-од от 31.08.2018; |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | указать реквизиты | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 10 компьютеров |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты | Договор № Е 23164950 от 01.01.2019 |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра;2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | ) тип контент-фильтра - программныйназвание«Интернет-цензор»2)Имеют контент-фильтры три компьютера из десяти, имеющих доступ к сети Интернет |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты | акт № 22 от 25.06.2019 |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты | приказ № 179-од от 31.08.2018, ответственные – Заварзина Л.А. зав.библиотекой, Емельянов И.В. инженер-электроник, Плотникова Д.С. педагог-психодог, Мешалкина О.В. зам.директора по УВР  |
| **Безопасность дорожного движения** |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;2) соответствие школьного автобуса ГОСТ;3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты);6) укомплектованность водителями;7) стаж работы водителя, обучение | Школьного автобуса нет |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | * 1. наличие (в том числе визуализированного паспорта);
	2. паспорт утвержден (дата);
	3. паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);
	4. паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата)
 | 1) имеется;2) паспорт утвержден 30.09.2013;3) паспорт согласован в Госавтоинспекции  24.10.2013;4) паспорт согласован в Администрации Верх-Исетского района г. Екатеринбурга 18.10.2013 |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | Имеется (внутришкольная площадка) |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | имеется |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | имеются |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации  | * 1. наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;
	2. количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТ Р52289–2004;
	3. наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части
 | 1) расположенность ОУ и ограждения территории, исключает выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;2) пешеходных переходов 4, соответствуют ГОСТ Р52289–2004;3) состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключает их движение по проезжей части |
| **Охрана труда** |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | .Н .С.Фролова, инженер по охране труда, приказ № 8лс от 16.01.2008 Согласно штатного расписания |
|  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор на 2017-2020 годы; Зарегистрировано «Екатеринбургский центр занятости» 13.02.2017 |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | * 1. обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);
	2. обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)
 | 1. Инженер по охране труда. Удостоверение № 022 от «11» декабря 2015г |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | 1. План организационно-технических мероприятий на 2018-2019 уч.год. Приказ № 140-од от 31.08.20182.План мероприятий по предупреждению травматизма среди обучающихся на 2018-2019 уч.год. Приказ № 135 -од от 31.08.2018 |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Комплект инструкций по охране труда, применяемых в организации; Приказ № 64 от 24.04.2015 |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | .Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда;2.Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте. |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Один раз в 6 мес. |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | * 1. количество рабочих мест, всего;
	2. количество аттестованных рабочих мест;
	3. количество неаттестованных рабочих мест,
	4. планируемые сроки аттестации
 | 1. 46 рабочих мест;
2. 46 рабочих мест;
3. Нет;

Проведена в ноябре 2018 года |
| **Ремонтные работы** |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ | Капитальный ремонт не проводился |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | 1. Косметический ремонт кабинетов, помещений силами сотрудников ОУ.2. Устройство ограждения здания ОУ по ул. Готвальда, 19а;3. Ремонт кровли пристроя (Литер «Б») здания ОУ по ул. Татищева, 78;4. Ремонт кабинетов , спортзала и холла в здании пристроя (Литер «Б») ОУ по ул. Татищева, 78. |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2018 годи последующие годы | Перспективного плана капитального ремонта нет |